***ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2018г.***

 ***Пахринский проезд дом 12***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | содержание | Кол-во | сумма |
| 1 | Герметизация межпанельных швов (по заявкам) | 260м/п |  |
| 2 | Желоба ливневой канализации за домом | 12м/п |  |
| 3 | Замена участков канализационных труб в подвальном помещении | 26м/п |  |
| 4 | Утепление труб в подвале: ГВС (метал. стояки) и ЦО | 300м/п |  |
| 5 | Обустройство в подвале на вводе в дом эстакады над магистральными трубами для обслуживания комплекса приборов учета тепловой энергии | 1 |  |
| 6 | Ремонт устройства защиты вентканалов и дымоходов от осадков | 2шт. |  |
| 7 | Откидной пандус при входе на 1 этаж второго подъезда | 1 | . |
| 8 | Установка в межквартирных коридорах эконом.светильников с датчиком движения  | 72шт |  |

НН

 Начальник уч. № 1 Долгополов Е.В.